Руководителю

Приволжского управления

Ростехнадзора

Б.Г. Петрову

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

____________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

____________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт), технические условия выданы  ____  _____20_____г.______________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  _____20_____г.

Продлены  до__________20_____г.________________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены____________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано_________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № ______________________

4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № ______________

5. Электромонтажные выполнены

____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Пусконаладочные работы  выполнены

____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование__________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Организация эксплуатации электроустановок:

8.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

____________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

8.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «__»  ________  20___ г. в комиссии

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках __________ В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

8.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала ____________________________________________________________________________________________

8.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

8.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность __________________________

8.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _______________		;

должностных  инструкций _____________________________________________________		;

инструкций  по эксплуатации ___________________________________________________	;

бланков нарядов ______________________________________________________________	;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др..

8.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________________		;

проверки знаний _____________________________________________________________		;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____________		;

учета и содержания средств защиты _____________________________________________	;

противоаварийных тренировок _________________________________________________		;

учета и содержания электроинструмента__________________________________________	;

учета аварий и отказов_________________________________________________________	;

работ по нарядам и распоряжениям______________________________________________		;

инструктажа на 1 группу_______________________________________________________		;

8.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________ №__________________ гос. пов.__________________	.

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявителя) 			_________________  М.П.  _________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

«_____» ______________ 20 ___ г.

Перечень документов на допуск электроустановок

Перечень прилагаемых документов предоставляемых для получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки:

- опись предоставляемых документов;

- копия учредительного документа, заверенная в установленном порядке (для юридического лица);

- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;

- технические условия на технологическое присоединение и справку об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления при необходимости);

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя;

- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания, с перечнем разрешенных видов испытаний;

- перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;

- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;

- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;

- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);

- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство, и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;

- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И. О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов);

- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей);

- разрешение на строительство (строительные работы) объектов капитального строительства (при необходимости).