УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «Химград»

Абдуллин З.Г.

План планово предупредительных работ по ремонту электрооборудования ООО «Химград» на 2012 год.

Подстанция №2.

Распределительный пункт 10кв.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Яч№1 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Яч№2 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яч№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Яч№4 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Яч№5 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Яч№6 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Яч№7 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | Яч№8 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Яч№9 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 10 | Яч№10 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Яч№11 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 12 | Яч№12 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 13 | Яч№13 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яч№14 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С заменой масла |

Центральная распределительная подстанция

Распределительный пункт 10кв.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ГШР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Яч№1 РВ600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Яч№2 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яч№3 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВМГ не вкл. от кнопки |
| 4 | Яч№4 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Яч№5 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Яч№6 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВМГ не вкл. от кнопки |
| 7 | Яч№7 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 8 | Яч№8 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Яч №9 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Яч№10 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ГШР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 11 | Яч№11 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Яч№12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 13 | Яч №13 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яч№14 ВМГ-133 |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Яч№14 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Яч№17 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Яч№18 ВМГ-133 |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Яч№19 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Яч №20 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Яч№21 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Яч №22 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 23 | Яч №23 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Яч №24 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника | Примечание |
| п/п |  | месяц | выполнившего |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | НИР |  |
| 25 | Яч №25 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Яч №26 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С заменой масла |
| 27 | Яч №27 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Яч№28 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Яч №29 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Яч№30 РВ600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Яч№31 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Яч №32 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Яч №33 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 34 | Яч №34 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 35 | Яч№35 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Яч№36 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Яч №37 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | месяц | выполнившего |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ПНР |  |
| 38 | Яч№38 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Яч №39 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Яч №40 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Яч№41 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Яч №42 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С заменой масла |

Распределительный пункт №4А. Распределительное устройство 10кв.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц | выполнившего ППР |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | Яч№1 ВМП-10к-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Яч№2 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яч№3 СШР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Яч№4 ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Яч№5 ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Яч№6 НТМИ ЗНОЛ 0,6 0,60,6-10У НТМИ ЗНОЛт 000,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Яч№7 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Яч№8 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Яч№9 НТМИ ЗНОЛ 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Яч№10 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Яч№11 КТМ 2/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Яч№10 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Яч№10 ВМП-10к-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределительный пункт №10 Распределительное устройство 10кв.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц | выполнившего ППР |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | Яч№7 ВМП-Юк-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Яч№Ц ВМП-Юк-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яч№16 ВМП-Юк-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Яч№4 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Яч№5 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| 6 | Яч№6 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Яч№9 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Яч№12 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Яч№13 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| 10 | Яч№14 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| 11 | Яч№15 ВМП-Юк-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Яч№8 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Яч№10 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яч№17 НТМК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 секция Сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2секция Сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределительный пункт №15. Распределительное устройство 10кв.

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц | выполнившего ППР |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1 | Яч№1 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Яч№2 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яч№3 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Яч№4 НОМ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Яч№5 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Яч№6 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Яч№7 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Яч№8 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Яч№9 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Яч№10 НТМИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Дата выполнения | ФИО работника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | месяц | выполнившего | Примечание |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 11 | Яч№11 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Яч №12 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Яч№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яч№14 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Яч№15 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Яч№16 НОМ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Яч№17 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Яч№18 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Яч№19 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Яч № 20 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Яч№21 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| 22 | Яч № 22 тсн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Яч №23 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Дата выполнения | ФИО работника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | месяц | выполнившего ППР | Примечание |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 24 | Яч № 24 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Яч № 25 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Яч №26 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Яч № 27 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Яч № 28 тсн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Яч № 29 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Яч № 30 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |
| 31 | Яч№31 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Яч№32 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Яч № 33 ВМГ-133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 4а

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ГШР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 7

| № и/и | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 9

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 10

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 320/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 18

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 21

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р №1560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БКТП № 22

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ЕВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр - р №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система тин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 23

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 560/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 180/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 25

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р №1630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 28

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 30

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 31

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ПНР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 38а

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №38а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 386

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 39

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р №1630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 40

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 41

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 44

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 45

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 47

| п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 49

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-рШ 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 54

| № и/и | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 ЮОО/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 61

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  | i i | [ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  | I i ■ |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 64

| п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 69

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р №2 630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 75

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р №1250/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 85

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 86

| № п/п | Наименование оборудования | Дата выполнения | ФИО работника выполнившего ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | месяц |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1000/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подстанция № 2001

| № |  | Дата выполнения | ФИО работника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование оборудования | месяц | выполнившего ППР | Примечание |
|  |  | L 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12 |  |  |
| 1. | КВУ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тр-р№1 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КВУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тр-р№2 1600/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РУ 0,4 кВ 1 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РУ 0,4 кВ 2 система шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освещение ПС №2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник электроцеха

Нестеров В.М.