## Январь 10 г
Январь 2010 г.
Сведения о резерве мощности центров питания площадки Технополиса ООО "Химград"
№ п/п | Центр питания (ПС 35-500 кВ/ТП 6-10/0,4) | месторасположение ЦП | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2 | Подано заявок на технолог. присоединение |  | Аннулировано заявок на технолог. присоединение |  | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар) | Величина возможного отпуска мощности от центра питания с учетом заключенных договоров техн. присоед. и режимных ограничений ПС (ТП) (норм/авар) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технол. присоединения, поданных заявок на тех.присоединение и реализации планов капит. вложений, а также режимных ограничений (норм/авар)
|  |  | кВА | шт | кВт | шт | кВт | кВт | кВт | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 21 | 22
1 | ГПП "Магнит" | г.Казань ул. Восстания 100 | 25000/ремонт | 1 | 13300 |  |  | -24403 | 0 | 0
2 | ЦРП РУ-10кВ | г.Казань ул. Восстания 100 | 10000 |  |  |  |  | 1495.5 | 1495.5 | 1495.5
3 | ЦРП РУ-0,4 кВ | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/750 |  |  |  |  | -1082.5 | -1082.5 | -1082.5
4 | ПС-2 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/750 |  |  |  |  | -279.5 | -279.5 | -279.5
5 | Пс-6 | г.Казань ул. Восстания 100 | 750/750 |  |  |  |  | 507.5 | 507.5 | 507.5
6 | Пс-7 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/560 |  |  |  |  | -536 | -536 | -536
7 | Пс-10 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/180 |  |  |  |  | -149 | -149 | -149
8 | Пс-12а | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 850 | 850 | 850
9 | Пс-18 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 1450 | 1450 | 1450
10 | Пс-25 | г.Казань ул. Восстания 100 | 630/630 |  |  |  |  | -229 | -229 | -229
11 | Пс-31 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | -31 | -31 | -31
12 | Пс-64 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 995 | 995 | 995
13 | РП-3 | г.Казань ул. Восстания 100 | 11000 |  |  |  |  | 2803.5 | 0 | 0
14 | Пс-59 | г.Казань ул. Восстания 100 | 630/630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Пс-61 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Пс-41 | г.Казань ул. Восстания 100 | 630/630 |  |  |  |  | 335.5 | 335.5 | 335.5
17 | Пс-44 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 550 | 550 | 550
20 | Пс-40 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 407 | 407 | 407
21 | Пс-38А | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 550 | 550 | 550
22 | Пс-38Б | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 750 | 750 | 750
23 | Пс-39 | г.Казань ул. Восстания 100 | 630/630 |  |  |  |  | 211 | 211 | 211
24 | Рп-8 | г.Казань ул. Восстания 100 | 4000 |  |  |  |  | 900 | 0 | 0
25 | Пс-48 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Пс-57 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Пс-86 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 900 | 900 | 900
28 | Рп-10 | г.Казань ул. Восстания 100 | 3200 |  |  |  |  | 861 | 0 | 0
29 | Пс-69 | г.Казань ул. Восстания 100 | 630/630 |  |  |  |  | 381 | 381 | 381
30 | Пс-85 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1600/1600 |  |  |  |  | 480 | 480 | 480
31 | Рп-15 | г.Казань ул. Восстания 100 | 10000 |  |  |  |  | 164 | 0 | 0
32 | Пс37 | г.Казань ул. Восстания 100 | 400/400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Пс54 | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Пс-23 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | РП-4а | г.Казань ул. Восстания 100 | 1000/1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Пс-9 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Пс-21 | г.Казань ул. Восстания 100 | 560/560 |  |  |  |  | 164 | 164 | 164
38 | Рп-6 | г.Казань ул. Восстания 100 | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0